АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЯТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА
 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.01.2026                                                                                     №  02
дер. Ежово


Об утверждении графика проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Вятского сельского поселения на 2026 год


         В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», ст.63, ст.68 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. №123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), в целях организации работы по обеспечению пожарной безопасности на территории Вятского сельского поселения администрация муниципального образования  Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить график проверок источников наружного противопожарного водоснабжения  на территории Вятского сельского поселения на 2026 год. Приложение №1.
2. Утвердить  акт проверки источников наружного противопожарного водоснабжения. Приложение №2. 
3. При проведении проверки источников наружного  противопожарного водоснабжения привлекать подразделения пожарной охраны по согласованию. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района  Кировской области и разместить на официальном сайте муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области              www.vyatskoe-r43.gosweb.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», информационных стендах по адресам, утвержденным решением Вятской сельской Думы от 30.08.2013 №14.




5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.







Глава администрации
Вятского сельского поселения                                          С.В. Бабкина









































[bookmark: _GoBack]                                                                                                                             Приложение №1 
к Постановлению № 02
от 19.01.2026 г.


График проверки водоисточников наружного противопожарного водоснабжения на территории Вятского сельского поселения на 2026 год

	п/п №
	Адрес  водоисточника
	Срок проверки
	Отметка о выполнении

	1.
	д. Зимино ул. Школьная № 23
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	2.
	д. Зимино ул. Центральная на против магазина 
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	3
	д. Зимино ул. Школьная у котельной
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	4.
	д. Волчата (пруд)
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	5.
	д. Зимино ул. Центральная № 48 (пруд) по дороге на ферму
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	6
	д.Зимино ул.Школьная № 25
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	7
	д. Пермская по улице Мира 1км в сторону урочища Давыдовская
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	8
	д. Пермская возле вышки Ростелеком
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	9
	п. Юбилейный ул. Вятская
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	10
	д. Ежово (за магазином райпо)
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	11
	д. Ежово ул. Логовая № 4
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	12
	д. Ежово ул. Мира (школа)
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	13
	д. Ежово у гаража
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	14
	д. Ежово (ИП Кудинова)
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	15
	д. Лупья ул. Молодежная
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	

	16
	Д.Ежово, территория старого мехтока
	с 11-15 мая
с 14-18 сентября
	









Приложение №2 
к Постановлению № 02  
от 19.01.2026г.


Акт проверки водоисточников наружного противопожарного водоснабжения на территории Вятского сельского поселения
 май - сентябрь 2026 года

	№
	Адрес расположения водоисточника
	Тип водоисточника (ПВ,ПГ, пирс)
	Принадлежность
	Исправен, не исправен,
 причины

	1
	Д. Зимино ул. Школьная №23
	Пожарный водоем
	администрация
	исправен

	
2
	.Зимино ул. Центральная на против магазина
	Пожарный водоем
	администрация
	
исправен

	
3
	Д. Зимино ул. Школьная у кательной
	Пожарный водоем
	школа
	
исправен

	4
	Д. волчата (пруд)
	пруд
	администрация
	исправен

	
5
	Д. Зимино ул. Центральная №48 (пруд) по дороге на ферму
	пруд
	администрация
	
исправен

	
6
	Д. Пермская по улице Мира 1км в сторону урочища Давыдовская
	пруд
	
администрация
	
исправен

	7
	Д. Пермская возле вышки Ростелеком
	Пожарный водоем
	администрация
	исправен

	8
	Д. Зимино ул. Школьная № 25
	Пожарный гидрант
	школа
	исправен


















Приложение №2 
к Постановлению № 02
От 19.01.2026 г. 


Акт проверки водоисточников наружного противопожарного водоснабжения на территории Вятского сельского поселения
  май - сентябрь 2026 года

	№
	Адрес расположения водоисточника
	Тип водоисточника (ПВ,ПГ, пирс)
	Принадлежность
	Исправен, не исправен,
 причины

	1
	п. Юбилейный ул. Вятская
	Пожарный водоем
	администрация
	исправен

	2
	д. Ежово (за магазином райпо)
	Пожарный водоем
	администрация
	исправен

	3
	д.Ежово ул. Логовая № 4
	Пожарный водоем
	администрация
	исправен

	4
	д. Ежово ул. Мира (школа)
	Пожарный водоем
	школа
	исправен

	5
	д. Ежово у гаража
	Пожарный водоем
	администрация
	исправен

	6
	д. Ежово (ИП Кудинова)
	Пожарный водоем
	администрация
	исправен

	7
	д. Лупья ул. Молодежная
	Пожарный водоем
	администрация
	исправен

	8
	д. Ежово, территория старого мехтока
	Пожарный водоем
	администрация
	исправен
























              АКТ
об обнародовании нормативного правового акта


Дер. Ежово                                                                           19 января 2026 года



         Глава администрации Вятского  сельского поселения Омутнинского района Кировской области Бабкина Светлана Владимировна, в присутствии депутата  Вятской       сельской Думы третьего созыва  Вязовиковой М.В..,  специалиста администрации Вятского сельского поселения Горбань Ю.Н.  подписал настоящий акт  о том, что постановление администрации муниципального образования Вятское сельское поселение Омутнинского района Кировской области от 19.01.2026 года  № 02  «Об утверждении графика проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Вятского сельского поселения на 2026 год»   вывешен для всеобщего ознакомления (обнародован) 19 января 2026 года на информационных стендах, утвержденных решением Вятской       сельской Думы от  30.08.2013  № 14
 Дер. Ежово, ул. Логовая, 18, администрация Вятского сельского поселения.                                Дер. Зимино, ул. Школьная, 25, здание школы.

 





 Глава администрации
 Вятского сельского поселения                                                    С.В.Бабкина

Депутат Вятской  сельской Думы                                               М.В. Вязовикова

 Специалист администрации МО 
Вятское сельское поселение                                                         Ю.Н. Горбань 


